## Read First
Vous êtes prié de lire les instructions ci-dessous avant de remplir le formulaire
1. Dans le formulaire Excel, le format dans lequel les données sont collées est-il important?
Absolument. Le format dans lequel les données du formulaire Excel sont collées est important. Avant de téléverser vos données sur le portail, vous devez donc vous assurer :
• que les données sont collées dans les champs appropriés
• que les unités de mesure utilisées sont les mêmes que celles qui sont disponibles dans les listes déroulantes. Il est à noter que les champs des listes déroulantes sont sensibles à la casse
• que les données collées ne contiennent pas de formule intégrée
Un message d’erreur s’affichera si des données sont collées dans la mauvaise colonne, si elles contiennent des formules ou si les unités collées diffèrent de celles qui sont disponibles dans les listes déroulantes.
2. Pourquoi les unités de mesure que j’ai saisies dans le formulaire Excel sont-elles invalides?
Dans le formulaire, vous devez sélectionner les unités de mesure qui figurent dans les listes déroulantes. Toutes les unités personnalisées sont considérées comme invalides.
3. Pourquoi les totaux des émissions de gaz à effet de serre et de l’intensité énergétique ne sont-ils pas calculés automatiquement dans le formulaire Excel?
Ces valeurs seront calculées automatiquement lorsque le processus de validation des données sera terminé. Il n’est pas nécessaire de finaliser les données pour que ces valeurs soient calculées. À l’issue du processus de validation des données, vous pourrez télécharger la feuille de calcul contenant les valeurs des émissions de gaz à effet de serre et de l’intensité énergétique en cliquant sur le bouton « Formulaire Excel » du portail des rapports.process, you can download the spreadsheet with GHG Emissions and Energy Intensity data via the “Excel template” button on the reporting portal.
Remarque : les formulaires de cette année ne comportent pas de macro.
REMARQUE : NE FERMEZ PAS la fenêtre du navigateur pendant le téléchargement. NE quittez PAS la page et NE fermez PAS le navigateur.
Si vous avez des questions, consultez la rubrique « Trousse à outils » qui se trouve sur la page d’accueil du portail.
Vous pouvez également communiquer avec nous à l’adresse BPSSupport@ontario.ca.

## Submission Data
Rapport sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre - 2018
Confirmez la période de 12 mois consécutifs (mois-année à mois-année) | Janv/2018 - Déc/2018
Secteur | Municipality
Sous-secteur de l’organisme | Municipal
Nom de l’organisme | City of Greater Sudbury
Nom de l’opération | Type d’opération | Adresse | Ville | Code postal | Superficie totale | Unité | Heures moyennes/semaine | Flux annuel (méga litres) | Quantité de Électricité | Unité de Électricité | Quantité de Gaz naturel | Unité de Gaz naturel | Quantité de Mazout 1 & 2 | Unité de Mazout 1 & 2 | Quantité de Mazout 4 & 6 | Unité de Mazout 4 & 6 | Quantité de Propane | Unité de Propane | Quantité de Charbon | Unité de Charbon | Quantité de Bois | Unité de Bois | Quantité de Chauffage centralisé | Unité de Chauffage centralisé | Renouvelable? | Si oui, saisissez Facteur d'émission | Quantité de Climatisation centralisée | Unité de Climatisation centralisée | Renouvelable? | Si oui, entrez Facteur d'émission | Émissions de GES (Kg) | Intensité énergétique (ekWh/sqft) | Identifiant de l’édifice/l’opération (ekWh/Mega Litre) | Identifiant de l’édifice/l’opération | Commentaires
Stephenson Building | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 2160 Yonge Street | Toronto | M7A 2G5 | 135034 | pieds carrés | 70 |  | 2181065 | kWh | 125300 | mètre cube |  | litre |  | litre |  | litre |  | Tonne métrique |  | Tonne métrique | 26.73 | Giga Joule | non | 0 | 20.506 | Giga Joule | non | 0 |  |  |  |  | max. 255 caractères
A.Y. JACKSON WELCOME CENTRE & LOOKOUT | Installations culturelles | 350 HIGHWAY 144 | DOWLING | P0M 1R0 | 2592 | Pieds carrés | 10 | 0 | 7358.35 | kWh | 4.07 | mètre cube | [18 empty] | 225.1194 | 2.8556 | 0
ADAMSDALE PLAYGROUND Field house | Installations culturelles | 270 SECOND AVENUE NORTH | SUDBURY | P3B 3M5 | 1373 | Pieds carrés | 10 | 0 | 882.18 | kWh | 6101.83 | mètre cube | [18 empty] | 11562.3512 | 47.874 | 0
ADANAC SKI HILL - CONTROL ROOM FOR LIFT | Installations culturelles | 744 BEATRICE CRESCENT | SUDBURY | P3A 5B8 | 801 | Pieds carrés | 40 | 0 | 76433.4089 | kWh | 1995.5378 | mètre cube | [18 empty] | 6031.2721 | 121.8996 | 0
ADANAC SKI HILL - PATROL HUT | Installations culturelles | 744 BEATRICE CRESCENT | SUDBURY | P3A 5B8 | 1078 | Pieds carrés | 40 | 0 | 102865.4367 | kWh | 2685.6302 | mètre cube | [18 empty] | 8116.9929 | 121.8996 | 0
ADANAC SKI HILL - ROPE TOW/ELECTRICAL BUILDING | Installations culturelles | 744 BEATRICE CRESCENT | SUDBURY | P3A 5B8 | 96 | Pieds carrés | 40 | 0 | 9160.5584 | kWh | 239.1656 | mètre cube | [18 empty] | 722.8491 | 121.8996 | 0
ADANAC SKI HILL CHALET | Installations culturelles | 744 BEATRICE CRESCENT | SUDBURY | P3A 5B8 | 2000 | Pieds carrés | 40 | 0 | 190844.966 | kWh | 4982.6164 | mètre cube | [18 empty] | 15059.3561 | 121.8996 | 0
ALGONQUIN PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 2646 ALGONQUIN ROAD | SUDBURY | P3E 4X6 | 1427 | Pieds carrés | 10 | 0 | 6740.38 | kWh | 373.95 | mètre cube | [18 empty] | 906.1647 | 7.5085 | 0
ANDERSON FARM - CREIGHTON LOG CABIN | Installations culturelles | 550 REGIONAL ROAD 24, MAIN STREET | LIVELY | P3Y 1M9 | 1938 | Pieds carrés | 40 | 0 | 13938.8514 | kWh | 2411.6538 | mètre cube | [18 empty] | 4971.4029 | 20.4176 | 0
ANDERSON FARM HOUSE | Installations culturelles | 550 REGIONAL ROAD 24, MAIN STREET | LIVELY | P3Y 1M9 | 2848 | Pieds carrés | 40 | 0 | 20483.9262 | kWh | 3544.0608 | mètre cube | [18 empty] | 7305.7562 | 20.4176 | 0
ANDERSON FARM MUSEUM BARN (STABLES & WASHROOM) | Installations culturelles | 550 REGIONAL ROAD 24, MAIN STREET | LIVELY | P3Y 1M9 | 3448 | Pieds carrés | 40 | 0 | 24799.36 | kWh | 4290.7029 | mètre cube | [18 empty] | 8844.8902 | 20.4176 | 0
ANDERSON FARM SENIOR'S WOOD SHOP | Auditoriums | 550 REGIONAL ROAD 24, MAIN STREET | LIVELY | P3Y 1M9 | 750 | Pieds carrés | 40 | 0 | 5394.2924 | kWh | 933.3025 | mètre cube | [18 empty] | 1923.9175 | 20.4176 | 0
ANTWERP PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 459 ANTWERP AVENUE | SUDBURY | P3C 4M9 | 2193 | Pieds carrés | 10 | 0 | 5595.57 | kWh | 9518.21 | mètre cube | [18 empty] | 18160.7227 | 48.679 | 0
AZILDA PUBLIC LIBRARY & MUSEUM | Bibliothèques publiques | 158 ST AGNES STREET | AZILDA | P0M 1B0 | 3195 | Pieds carrés | 40 | 0 | 67753.28 | kWh | 2584.07 | mètre cube | [18 empty] | 6887.4864 | 29.8016 | 0
AZILDA SEWAGE TREATMENT PLANT - PROCESS | Installations liées au traitement des eaux usées | 564 ST AGNES STREET | AZILDA | P0M 1B0 | 0 | Pieds carrés | 168 | 641.627 | 754391.46 | kWh | [20 empty] | 22290.7589 | 0 | 1175.7477
BARRYDOWN ARENA (STORAGE & SUMMER PROGRAM) | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 828 BEATRICE CRESCENT | SUDBURY | P2A 3E5 | 26380.75 | Pieds carrés | 40 | 0 | 105667.2 | kWh | 27920.81 | mètre cube | [18 empty] | 55910.0917 | 15.2537 | 0
BEAVER LAKE (WALDEN) TRAVEL & WELCOME CENTRE | Installations culturelles | 7535 HIGHWAY 17 WEST | BEAVER LAKE | P3Y 1G8 | 350 | Pieds carrés | 40 | 0 | 2547.66 | kWh | [20 empty] | 75.2783 | 7.279 | 0
BEAVER LAKE FIRE STATION & EMERGENCY SERVICES | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 7535 HIGHWAY 17 WEST | BEAVER LAKE | P3Y 1G8 | 5110 | Pieds carrés | 168 | 0 | 23145.74 | kWh | [20 empty] | 683.9103 | 4.5295 | 0
BEAVER LAKE PLAYGROUND- STORAGE BUILDING | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 45 CLUB ROAD | WALDEN | P0M 1M0 | 256 | Pieds carrés | 10 | 0 | 7614.37 | kWh | [20 empty] | 224.9894 | 29.7436 | 0
BELL PARK - AMPHITHEATRE | Installations culturelles | 900 PARIS STREET | SUDBURY | P3E 3B4 | 2832 | Pieds carrés | 20 | 0 | 329347.91 | kWh | [20 empty] | 9731.572 | 116.2952 | 0
BELL PARK - CHANGE ROOM/WASHROOM | Installations culturelles | 900 PARIS STREET | SUDBURY | P3E 3B4 | 2512 | Pieds carrés | 40 | 0 | 56964.84 | kWh | [20 empty] | 1683.1971 | 22.6771 | 0
BELL PARK - CHANGEROOM/WASHROOM 2 - MAIN BEACH | Installations culturelles | 900 PARIS STREET | SUDBURY | P3E 3B4 | 1070 | Pieds carrés | 40 | 0 | 5745.69 | kWh | [20 empty] | 169.7736 | 5.3698 | 0
BELL PARK- STORAGE BUILDING | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | PARIS ST PARK GARAGE | SUDBURY | P3E 3C4 | 441 | Pieds carrés | 20 | 0 | 56837.98 | kWh | [20 empty] | 1679.4486 | 128.8843 | 0
BLACK LAKE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1 GLEN AVENUE | LIVELY | P3Y 1C9 | 1145 | Pieds carrés | 20 | 0 | 3453.5 | kWh | 6005.54 | mètre cube | [18 empty] | 11456.2801 | 58.759 | 0
Blezard Playground Fieldhouse | Installations culturelles | 2732 LANGDON STREET | BLEZARD VALLEY | P0M 1E0 | 1200 | Pieds carrés | 20 | 0 | 8526.28 | kWh | 1320.45 | mètre cube | [18 empty] | 2748.4129 | 18.7998 | 0
CAMBRIAN ARENA | Installations récréatives intérieures | 795 CAMBRIAN HEIGHTS DRIVE | SUDBURY | P3C 5C2 | 29510.6 | Pieds carrés | 40 | 0 | 529389.76 | kWh | 86226.94 | mètre cube | [18 empty] | 178665.3895 | 48.9922 | 0
CAMP SUDACA - CRAFT CENTRE | Installations culturelles | 527 MOONLIGHT AVENUE | SUDBURY | P3B 3W3 | 848 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6220.7303 | kWh | [20 empty] | 183.8101 | 7.3358 | 0
CAMP SUDACA - MAIN BUILDING | Installations culturelles | 527 MOONLIGHT AVENUE | SUDBURY | P3B 3W3 | 1040 | Pieds carrés | 20 | 0 | 7629.1975 | kWh | [20 empty] | 225.4275 | 7.3358 | 0
CAMP SUDACA- BOATHOUSE BUILDING & WASHROOMS | Installations culturelles | 527 MOONLIGHT AVENUE | SUDBURY | P3B 3W3 | 1183 | Pieds carrés | 20 | 0 | 8678.2122 | kWh | [20 empty] | 256.4238 | 7.3358 | 0
CAPREOL - FIRE STATION & PWD GARAGES/ STORAGE | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 65 RAILWAY AVENUE | CAPREOL | P0M 1H0 | 19313 | Pieds carrés | 168 | 0 | 27574.32 | kWh | 13021.47 | mètre cube | [18 empty] | 25433.5088 | 8.5934 | 0
CAPREOL ARENA & COMMUNITY CENTRE- BANQUET HALL | Installations récréatives intérieures | 20 MEEHAN AVENUE | CAPREOL | P0M 1H0 | 54116.6 | Pieds carrés | 40 | 0 | 803607.68 | kWh | 144835.62 | mètre cube | [18 empty] | 297575.1335 | 43.2933 | 0
CAPREOL CEMETERY CHAPEL & OFFICE | Installations culturelles | 151 HANNA AVENUE | CAPREOL | P0M 1H0 | 1506.1378 | Pieds carrés | 40 | 0 | 11374.63 | kWh | [20 empty] | 336.0976 | 7.5522 | 0
CAPREOL EMERGENCY SERVICES - EMS STATION | Postes d'ambulances et bureaux et installations connexes | 105 YOUNG STREET | CAPREOL | P0M 1H0 | 7487 | Pieds carrés | 168 | 0 | 105326.4 | kWh | [20 empty] | 3112.1845 | 14.0679 | 0
CAPREOL MILLENNIUM RESOURCE CENTRE | Centres communautaires | 24 MEEHAN AVENUE | CAPREOL | P0M 1H0 | 39125 | Pieds carrés | 40 | 0 | 217233.05 | kWh | 54703.9 | mètre cube | [18 empty] | 109843.4725 | 20.4119 | 0
CAPREOL PUBLIC LIBRARY & CITIZEN SERVICE CENTRE | Bibliothèques publiques | 9 MORIN STREET | CAPREOL | P0M 1H0 | 14750.8 | Pieds carrés | 40 | 0 | 33769.37 | kWh | 23762.88 | mètre cube | [18 empty] | 45924.5599 | 19.4102 | 0
CAPREOL SKI CHALET | Installations culturelles | 99 SKI HILL ROAD, OFF LAKESHORE STREET | CAPREOL | P0M 1H0 | 1557 | Pieds carrés | 40 | 0 | 17009.49 | kWh | [20 empty] | 502.5964 | 10.9245 | 0
CAPREOL SKI HILL GARAGE | Installations culturelles | 99 SKI HILL ROAD, OFF LAKESHORE STREET | CAPREOL | P0M 1H0 | 576 | Pieds carrés | 40 | 0 | 74653.24 | kWh | [20 empty] | 2205.8539 | 129.6063 | 0
CAPREOL SUEZ DEPOT BUILDING | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 5081 HIGHWAY 69 NORTH | CAPREOL | P0M 1H0 | 6000 | Pieds carrés | 40 | 0 | 127968.55 | kWh | 28279.33 | mètre cube | [18 empty] | 57246.8796 | 71.4192 | 0
CARMICHAEL ARENA & MINOR HOCKEY LEAGUE BLDG | Installations récréatives intérieures | 1300 BANCROFT DRIVE | SUDBURY | P3B 1R2 | 29662.2 | Pieds carrés | 40 | 0 | 399161.39 | kWh | 91850.89 | mètre cube | [18 empty] | 185450.1934 | 46.3665 | 0
CARMICHAEL COMMUNITY CENTRE | Centres communautaires | 1388 BELLEVUE AVENUE | SUDBURY | P3B 3G2 | 3762.4 | Pieds carrés | 40 | 0 | 24989.6 | kWh | 9459.6 | mètre cube | [18 empty] | 18622.9679 | 33.3628 | 0
CAROL RICHARD PARK COMMUNITY HALL | Centres communautaires | 1719 GEORGE STREET | VAL CARON | P3N 1H6 | 1931 | Pieds carrés | 20 | 0 | 3077.45 | kWh | 1165.3 | mètre cube | [18 empty] | 2294.0801 | 8.0072 | 0
CEDAR PARK PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 47 NORMANDY COURT | SUDBURY | P3B 3G2 | 2083 | Pieds carrés | 20 | 0 | 23242.91 | kWh | 5747.94 | mètre cube | [18 empty] | 11553.9921 | 40.4852 | 0
CENTENNIAL COMMUNITY CENTRE - ARENA & BANQUET HALL | Installations récréatives intérieures | 4333 CENTENNIAL DRIVE | HANMER | P3A 1G6 | 44275 | Pieds carrés | 40 | 0 | 481532.9412 | kWh | 30937.49 | mètre cube | [18 empty] | 72719.5893 | 18.3022 | 0
CENTENNIAL COMMUNITY CENTRE - YOUTH CENTRE | Installations culturelles | 4333 CENTENNIAL DRIVE | HANMER | P3A 1G6 | 2740 | Pieds carrés | 20 | 0 | 29800.1188 | kWh | [20 empty] | 880.5339 | 10.876 | 0
CENTENNIAL PARK (WHITEFISH) - MAIN BUILDING OFFICE | Installations culturelles | 400 GRAHAM ROAD | WHITEFISH | P0M 3E0 | 1470 | Pieds carrés | 40 | 0 | 25424.5 | kWh | [20 empty] | 751.2431 | 17.2956 | 0
CENTENNIAL PARK (WHITEFISH) - LAUNDRY/SHOWER BUILDING | Installations culturelles | 400 GRAHAM ROAD | WHITEFISH | P0M 3E0 | 1359 | Pieds carrés | 40 | 0 | 3025.14 | kWh | [20 empty] | 89.3868 | 2.226 | 0
CENTENNIAL PARK FIELDHOUSE AND CONCESSION | Installations culturelles | 100 FIELD STREET | CAPREOL | P0M 1H0 | 960 | Pieds carrés | 20 | 0 | 61.76 | kWh | [20 empty] | 1.8249 | 0.064333 | 0
CHELMSFORD CITIZEN SERVICE CENTRE, PUBLIC LIBRARY & MUSEUM | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 3502 ERRINGTON STREET | CHELMSFORD | P0M 1L0 | 10443 | Pieds carrés | 40 | 0 | 73133.15 | kWh | 18981.99 | mètre cube | [18 empty] | 38048.8011 | 26.3209 | 0
CHELMSFORD COMMUNITY CENTRE-ARENA & BANQUET HALL | Installations récréatives intérieures | 215 EDWARD AVENUE | CHELMSFORD | P0M 1L0 | 36750 | Pieds carrés | 40 | 0 | 507058.75 | kWh | 24846.19 | mètre cube | [18 empty] | 61957.4496 | 20.9828 | 0
CHELMSFORD EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION & EMS & STATION SHOP/ GARAGE | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 3400 HIGHWAY 144 | CHELMSFORD | P0M 1L0 | 22805 | Pieds carrés | 168 | 0 | 184774.53 | kWh | 51168.67 | mètre cube | [18 empty] | 102200.5869 | 31.9484 | 0
CHELMSFORD WASTEWATER TREATMENT PLANT - CONTROL AND HEAD HOUSE | Installations liées au traitement des eaux usées | 265 LAURETTE STREET | CHELMSFORD | P0M 1L0 | 0 | Pieds carrés | 168 | 1272.743 | 1187313.16 | kWh | 19251.74 | mètre cube | [18 empty] | 71480.5887 | 0 | 1093.6351
CIVIC CEMETERY MAINTENANCE BUILDING | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 365 SECOND AVENUE NORTH | SUDBURY | P3B 3M5 | 1547.225 | Pieds carrés | 40 | 0 | 35731.9594 | kWh | 4430.5514 | mètre cube | [18 empty] | 9432.328 | 53.5274 | 0
CIVIC MEMORIAL - MAUSOLEUM | Installations culturelles | 365 SECOND AVENUE NORTH | SUDBURY | P3B 3M5 | 6866.852 | Pieds carrés | 40 | 0 | 158584.6124 | kWh | 19663.5529 | mètre cube | [18 empty] | 41862.3022 | 53.5274 | 0
CIVIC MEMORIAL CEMETERY CHAPEL/ OFFICE | Installations culturelles | 365 SECOND AVENUE NORTH | SUDBURY | P3B 3M5 | 1686.2 | Pieds carrés | 40 | 0 | 38941.4791 | kWh | 4828.5128 | mètre cube | [18 empty] | 10279.5595 | 53.5274 | 0
CIVIC MEMORIAL CEMETERY GARAGE-STORAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 365 SECOND AVENUE NORTH | SUDBURY | P3B 3M5 | 1686.2 | Pieds carrés | 40 | 0 | 38941.4791 | kWh | 4828.5128 | mètre cube | [18 empty] | 10279.5595 | 53.5274 | 0
CONISTON ARENA (TOE BLAKE MEMORIAL ARENA) & BANQUET HALL | Installations récréatives intérieures | 70 GOVERNMENT ROAD | CONISTON | P0M 1M0 | 30599 | Pieds carrés | 40 | 0 | 505207.85 | kWh | 77177.13 | mètre cube | [18 empty] | 160841.0473 | 43.3161 | 0
CONISTON EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 7 SECOND AVENUE | CONISTON | P0M 1M0 | 2200 | Pieds carrés | 168 | 0 | 24811.66 | kWh | 1465.94 | mètre cube | [18 empty] | 3504.6807 | 18.3597 | 0
CONISTON POLICE STATION - CITIZENS ON PATROL | Postes de police et bureaux et installations connexes | 62 SECOND AVENUE | CONISTON | P0M 1M0 | 1251.3 | Pieds carrés | 40 | 0 | 39907.91 | kWh | [20 empty] | 1179.1989 | 31.8932 | 0
CONISTON PUBLIC LIBRARY - MIKE SOLSKI MEMORIAL BRANCH | Bibliothèques publiques | 30 SECOND AVENUE | CONISTON | P0M 1N0 | 2800 | Pieds carrés | 40 | 0 | 16974.83 | kWh | 4427.04 | mètre cube | [18 empty] | 8871.4536 | 22.8659 | 0
CONISTON WASTEWATER TREATMENT PLANT - MAIN BUILDING | Installations liées au traitement des eaux usées | 121 GOVERNMENT ROAD | CONISTON | P0M 1N0 | 0 | Pieds carrés | 168 | 516.546 | 513754.18 | kWh | [20 empty] | 15180.4085 | 0 | 994.5952
COPPER CLIFF EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION & POLICE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 7 SERPENTINE STREET | COPPER CLIFF | P0M 1N0 | 6454.2 | Pieds carrés | 168 | 0 | 63927.64 | kWh | 10246.55 | mètre cube | [18 empty] | 21261.338 | 26.7772 | 0
COUNTRYSIDE ARENA (SPORTS COMPLEX) | Installations récréatives intérieures | 235 COUNTRYSIDE DRIVE | SUDBURY | P3A 5A2 | 40640.6 | Pieds carrés | 40 | 0 | 2431389.12 | kWh | 273236.03 | mètre cube | [18 empty] | 588430.1014 | 131.2796 | 0
DAVID STREET WATER TREATMENT PLANT - PROCESS/ MICROSTRAINER | Installations liées au traitement de l'eau | 378 DAVID STREET | SUDBURY | P3E 1T9 | 0 | Pieds carrés | 168 | 5591.7677 | 2812918.68 | kWh | 71397.95 | mètre cube | [18 empty] | 218103.0132 | 0 | 638.7462
DELKI DOZZI MEMORIAL PARK | Installations culturelles | 3 MARY STREET | SUDBURY | P3C 1B5 | 4897 | Pieds carrés | 40 | 0 | 135845 | kWh | 2307.82 | mètre cube | [18 empty] | 8377.1749 | 32.749 | 0
DIORITE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 30 DIORITE STREET | COPPER CLIFF | P0M 1N0 | 1260 | Pieds carrés | 20 | 0 | 30511.23 | kWh | [20 empty] | 901.5458 | 24.2153 | 0
DON LITA PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1024 BROOKFIELD AVENUE | SUDBURY | P3A 4K5 | 1153 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6259.92 | kWh | 3935.97 | mètre cube | [18 empty] | 7626.4193 | 41.709 | 0
DOWLING EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 65 MAIN STREET | DOWLING | P0M 1R0 | 4516 | Pieds carrés | 168 | 0 | 21858.98 | kWh | 13346.72 | mètre cube | [18 empty] | 25879.5583 | 36.25 | 0
DOWLING LEISURE CENTRE & CITIZEN SERVICE SENTRE & PUBLIC LIBRARY | Centres communautaires | 79 MAIN STREET | DOWLING | P0M 1R0 | 33119 | Pieds carrés | 40 | 0 | 400788.23 | kWh | 54832.06 | mètre cube | [18 empty] | 115509.4637 | 29.6969 | 0
DOWLING WASTEWATER TREATMENT PLANT - MAIN BUILDING | Installations liées au traitement des eaux usées | 62 RIVERSIDE DRIVE EAST | DOWLING | P0M 1R0 | 0 | Pieds carrés | 168 | 689.868 | 511322.7 | kWh | 584.99 | mètre cube | [18 empty] | 16214.561 | 0 | 750.2013
DOWNE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1306 GEMMELL STREET | SUDBURY | P3A 1G7 | 2179 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6258.61 | kWh | 7842.01 | mètre cube | [18 empty] | 15011.2452 | 41.1206 | 0
DR. EDGAR LECLAIR COMMUNITY CENTRE - ARENA & BANQUET HALL | Installations récréatives intérieures | 158 ST AGNES STREET | AZILDA | P0M 1B0 | 28356.59 | Pieds carrés | 40 | 0 | 489928.96 | kWh | 52792.67 | mètre cube | [18 empty] | 114287.6682 | 37.0636 | 0
EAST END PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 2765 RHEAL STREET | SUDBURY | P3B 1V7 | 1136 | Pieds carrés | 20 | 0 | 4079.39 | kWh | 5147.09 | mètre cube | [18 empty] | 9851.7651 | 51.7443 | 0
EDISON OFFICE BUILDING (FALCONBRIDGE OFFICE BUILDING ARCHIVES) | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 5 LINDSLEY STREET | FALCONBRIDGE | P0M 1S0 | 42220 | Pieds carrés | 40 | 0 | 293233.25 | kWh | 56550.6 | mètre cube | [18 empty] | 115580.5473 | 21.1805 | 0
ELM WEST PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 505 WHITE AVENUE | SUDBURY | P3C 2G4 | 2083 | Pieds carrés | 20 | 0 | 16608.5 | kWh | 5291.52 | mètre cube | [18 empty] | 10495.0385 | 34.9715 | 0
ELMVIEW PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1045 TILLY STREET | HANMER | P3P 1C3 | 1289 | Pieds carrés | 20 | 0 | 38551.74 | kWh | [20 empty] | 1139.1268 | 29.9083 | 0
EYRE CEMETERY OFFICE | Installations culturelles | 395 REGENT STREET | SUDBURY | P3C 4E1 | 260 | Pieds carrés | 40 | 0 | 20544.85 | kWh | [20 empty] | 607.0592 | 79.0187 | 0
EYRE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 243 FERNDALE AVENUE | SUDBURY | P3B 3C2 | 1153 | Pieds carrés | 20 | 0 | 5054.29 | kWh | 4537.81 | mètre cube | [18 empty] | 8728.6503 | 46.2109 | 0
FALCONBRIDGE COMMUNITY CENTRE | Installations récréatives intérieures | 63 EDISON ROAD (PARK LANE) | FALCONBRIDGE | P0M 1S0 | 28750.3 | Pieds carrés | 40 | 0 | 181484.17 | kWh | 20489.54 | mètre cube | [18 empty] | 44100.5718 | 13.8865 | 0
FALCONBRIDGE ARENA & POLICE STORAGE | Installations récréatives intérieures | 2 FRANKLIN STREET | FALCONBRIDGE | P0M 1S0 | 16772.1 | Pieds carrés | 40 | 0 | 25434.74 | kWh | 14607.96 | mètre cube | [18 empty] | 28369.7493 | 10.7729 | 0
FALCONBRIDGE EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION & EMS | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 21 EDISON ROAD | FALCONBRIDGE | P0M 1S0 | 2200 | Pieds carrés | 168 | 0 | 31544.71 | kWh | 2559.11 | mètre cube | [18 empty] | 5770.4056 | 26.7011 | 0
FALCONBRIDGE WASTEWATER TREATMENT PLANT - BUILDING NO 1 | Installations liées au traitement des eaux usées | 59 LAKESHORE DRIVE | FALCONBRIDGE | P0M 1S0 | 0 | Pieds carrés | 168 | 132.983 | 27151.48 | kWh | [20 empty] | 802.2719 | 0 | 204.1726
FARMDALE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 4760 MORRIE COURT | HANMER | P3P 1G9 | 815 | Pieds carrés | 20 | 0 | 10424.07 | kWh | [20 empty] | 308.0104 | 12.7903 | 0
FIELDING MEMORIAL PARK - HALL FACILITY | Installations culturelles | 345 FIELDING ROAD | LIVELY | P3Y 1L8 | 2582 | Pieds carrés | 20 | 0 | 101264.14 | kWh | [20 empty] | 2992.1528 | 39.2193 | 0
FLOUR MILL MUSEUM BUILDING- STAFF | Installations culturelles | 245 ST CHARLES STREET | SUDBURY | P3C 2Z3 | 909 | Pieds carrés | 40 | 0 | 15744.13 | kWh | [20 empty] | 465.2076 | 17.3203 | 0
FROBISHER OPERATIONS BUILDING & PUBLIC WORKS OFFICE BUILDING & RECYCLING CENTRE | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 1800 FROBISHER STREET | SUDBURY | P3A 6C9 | 75687 | Pieds carrés | 40 | 0 | 680630.61 | kWh | 14488.47 | mètre cube | [18 empty] | 47503.5658 | 11.0271 | 0
FROBISHER STORAGE BUILDING | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 1805 FROBISHER ST | SUDBURY | P3A 6C9 | 8900 | Pieds carrés | 40 | 0 | 79436.89 | kWh | 12876.26 | mètre cube | [18 empty] | 26691.406 | 24.3015 | 0
GARSON CITIZEN SERVICE CENTRE & LIBRARY | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 214 ORELL STREET | GARSON | P3L 1V2 | 3302 | Pieds carrés | 40 | 0 | 35116.29 | kWh | 8828.79 | mètre cube | [18 empty] | 17729.5649 | 39.0511 | 0
GARSON COMMUNITY CENTRE - ARENA & BANQUET HALL | Installations récréatives intérieures | 100 CHURCH STREET | GARSON | P3L 1T7 | 42890 | Pieds carrés | 40 | 0 | 633379.61 | kWh | 83629.1 | mètre cube | [18 empty] | 176826.5352 | 35.4901 | 0
GARSON-NICKEL CENTRE EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION & EMS | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 206 CHURCH STREET | GARSON | P3L 1S5 | 5596 | Pieds carrés | 168 | 0 | 44264.77 | kWh | 19003.83 | mètre cube | [18 empty] | 37237.0895 | 44.0017 | 0
GATCHELL POOL | Installations récréatives intérieures | 43 IRVING STREET | SUDBURY | P3C 3G9 | 14795.6 | Pieds carrés | 40 | 0 | 198966.63 | kWh | 158755.21 | mètre cube | [18 empty] | 306025.9524 | 127.4826 | 0
HANMER - FIRE STATION & EMERGENCY SERVICES | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 4680 LAFONTAINE STREET | HANMER | P3P 1K6 | 1935 | Pieds carrés | 168 | 0 | 10710.29 | kWh | 7331.13 | mètre cube | [18 empty] | 14176.9 | 45.8005 | 0
HOWARD ARMSTRONG RECREATION CENTRE | Installations récréatives intérieures | 4040 ELMVIEW DRIVE | HANMER | P3P 1R9 | 51857.1 | Pieds carrés | 40 | 0 | 1135120.54 | kWh | 155335.79 | mètre cube | [18 empty] | 327222.5804 | 53.7245 | 0
JAMES JEROME SPORTS COMPLEX (LILY CREEK) | Centres communautaires | 90 CENTENNIAL DRIVE | SUDBURY | P3E 2E2 | 4000 | Pieds carrés | 40 | 0 | 206856.72 | kWh | [20 empty] | 6112.2024 | 51.7142 | 0
JIM COADY MEMORIAL ARENA | Installations récréatives intérieures | 13 SECOND AVENUE SOUTH | LEVACK | P0M 2C0 | 29883.4449 | Pieds carrés | 40 | 0 | 341812.61 | kWh | 63159.66 | mètre cube | [18 empty] | 129511.2375 | 33.9004 | 0
KATHLEEN PARK SERVICE DEPARTMENT - KATHLEEN DEPOT | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 310 BREBEUF AVENUE | SUDBURY | P3C 5H1 | 17331.14 | Pieds carrés | 80 | 0 | 209619.39 | kWh | 18689.64 | mètre cube | [18 empty] | 41528.9717 | 23.5558 | 0
KINSMEN SPORTS COMPLEX FIELDHOUSE | Installations récréatives intérieures | 1 MIKKOLA ROAD | LIVELY | P3Y 1A3 | 1381 | Pieds carrés | 20 | 0 | 51415.03 | kWh | [20 empty] | 1519.2113 | 37.2303 | 0
LANSING PARK - SUDBURY BASIN POTTERS | Installations culturelles | 1830 LAMOTHE STREET | SUDBURY | P3A 2K1 | 1147 | Pieds carrés | 40 | 0 | 26119.23 | kWh | 1468.81 | mètre cube | [18 empty] | 3548.7429 | 36.3814 | 0
LASALLE CEMETERY - WORKSHOP & STORAGE | Installations culturelles | 400 LASALLE BOULEVARD | SUDBURY | P3A 1W6 | 2401.875 | Pieds carrés | 40 | 0 | 38790.18 | kWh | [20 empty] | 1146.1722 | 16.15 | 0
LASALLE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1547 KENNEDY STREET | SUDBURY | P3A 2G1 | 1163 | Pieds carrés | 20 | 0 | 4947.07 | kWh | 4123.15 | mètre cube | [18 empty] | 7941.5147 | 41.9321 | 0
LEVACK EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION & EMS | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 48 NICKEL STREET | LEVACK | P0M 2C0 | 3916.3 | Pieds carrés | 168 | 0 | 37740.29 | kWh | 11497.69 | mètre cube | [18 empty] | 22852.9932 | 40.8383 | 0
LEVACK WASTEWATER TREATMENT PLANT - MAIN BUILDING | Installations liées au traitement des eaux usées | 45 HIGH STREET | LEVACK | P0M 2C0 | 0 | Pieds carrés | 168 | 262.871 | 420133.47 | kWh | 7034.11 | mètre cube | [18 empty] | 25712.9821 | 0 | 1882.6361
LIONEL E LALONDE CENTRE - FIRE TRAINING | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 239 MONTEE PRINCIPALE | AZILDA | P0M 1B0 | 560 | Pieds carrés | 40 | 0 | 7269.95 | kWh | [20 empty] | 214.8125 | 12.9821 | 0
LIONEL E LALONDE CENTRE | Postes d'ambulances et bureaux et installations connexes | 239 MONTEE PRINCIPALE | AZILDA | P0M 1B0 | 136256 | Pieds carrés | 168 | 0 | 1721176.48 | kWh | 306231.37 | mètre cube | [18 empty] | 629826.619 | 36.5175 | 0
LIVELY EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 229 NINTH AVENUE | LIVELY | P3Y 1M6 | 2166 | Pieds carrés | 168 | 0 | 9805.36 | kWh | 11130.94 | mètre cube | [18 empty] | 21334.1845 | 59.1424 | 0
LIVELY -FORMER POLICE DETACHEMENT/ Storefront | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 16-135 MAIN STREET | LIVELY | P3Y 1M9 | 3500 | Pieds carrés | 168 | 0 | 25333.32 | kWh | [20 empty] | 748.5489 | 7.2381 | 0
LIVELY OPS GARAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 251 FIRST AVENUE | LIVELY | P3Y 1M9 | 1026 | Pieds carrés | 40 | 0 | 22927.8745 | kWh | [20 empty] | 677.4728 | 22.3469 | 0
LIVELY SKI HILL - SKI LIFT | Installations culturelles | 251 FIRST AVENUE | LIVELY | P3Y 1M9 | 160 | Pieds carrés | 40 | 0 | 3575.497 | kWh | [20 empty] | 105.6488 | 22.3469 | 0
LIVELY SKI HILL- CHALET | Installations culturelles | 251 FIRST AVENUE | LIVELY | P3Y 1M9 | 1590 | Pieds carrés | 40 | 0 | 45293.48 | kWh | [20 empty] | 1338.3317 | 28.4865 | 0
LIVELY TENNIS CENTRE FIELDHOUSE | Installations récréatives intérieures | 215 SIXTH AVENUE | LIVELY | P3Y 1M4 | 1708 | Pieds carrés | 20 | 0 | 12935.62 | kWh | 4738.4 | mètre cube | [18 empty] | 9340.7687 | 37.0575 | 0
LIVELY WASTEWATER TREATMENT PLANT - MAIN BUILDING | Installations liées au traitement des eaux usées | 231 FIRST AVENUE | LIVELY | P0M 2M0 | 0 | Pieds carrés | 168 | 584.908 | 437923.83 | kWh | 9583.24 | mètre cube | [18 empty] | 31058.1056 | 0 | 922.8329
LOELLEN SECONDARY SCHOOL FIELDHOUSE | Installations culturelles | LOACH'S ROAD | SUDBURY | P3A 5P3 | 1775 | Pieds carrés | 20 | 0 | 13326.83 | kWh | 3860.53 | mètre cube | [18 empty] | 7692.6034 | 30.6229 | 0
LONG LAKE EMERGENCY SERVICES - EMS STATION & FIRE STATION | Postes d'ambulances et bureaux et installations connexes | 2069 LONG LAKE ROAD | SUDBURY | P3E 4M8 | 5547 | Pieds carrés | 168 | 0 | 120944.47 | kWh | 22001.04 | mètre cube | [18 empty] | 45169.4275 | 63.9565 | 0
LONG LAKE PLAYGROUND FIELD HOUSE | Installations culturelles | 4472 LONG LAKE ROAD | SUDBURY | P3G 1K4 | 1419 | Pieds carrés | 20 | 0 | 27537.35 | kWh | 5594.21 | mètre cube | [18 empty] | 11390.2381 | 61.3047 | 0
LONSDALE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 811 LONSDALE AVENUE | SUDBURY | P3B 1J9 | 1937 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6911.48 | kWh | 5305.22 | mètre cube | [18 empty] | 10234.4126 | 32.6764 | 0
LORNE BRADY SPORTS COMPLEX | Installations récréatives intérieures | 600 O'NEIL DRIVE WEST | GARSON | P3L 1J9 | 3786 | Pieds carrés | 40 | 0 | 62520 | kWh | [20 empty] | 1847.341 | 16.5135 | 0
LOURDES SCHOOL ARCHIVE BUILDING | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 291 LOURDES STREET | SUDBURY | P3B 4J1 | 11942 | Pieds carrés | 40 | 0 | 16631.76 | kWh | 25811.75 | mètre cube | [18 empty] | 49291.8267 | 24.3639 | 0
MATSON PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 9 MATSON ROAD | GARSON | P3L 1M3 | 450 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6762.96 | kWh | 1068.42 | mètre cube | [18 empty] | 2219.8156 | 40.262 | 0
McCLELLAND COMMUNITY CENTRE - ARENA & FITNESS CENTRE & BANQUET HALL | Installations récréatives intérieures | 1 MARKET ST. | COPPER CLIFF | P0M 1N0 | 41543 | Pieds carrés | 40 | 0 | 664711.5 | kWh | 118236.76 | mètre cube | [18 empty] | 243182.5063 | 46.2486 | 0
MCFARLANE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1584 PIONEER ROAD | SUDBURY | P3G 0A1 | 1497 | Pieds carrés | 20 | 0 | 54072.93 | kWh | [20 empty] | 1597.7469 | 36.1209 | 0
MCLEAN PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 345 MCLEAN STREET | SUDBURY | P3A 1V2 | 1138 | Pieds carrés | 20 | 0 | 4570.12 | kWh | 4062.69 | mètre cube | [18 empty] | 7816.0693 | 41.9574 | 0
MEATBIRD LAKE PARK - MULTI-USE BUILDING | Centres communautaires | 785 MAIN STREET | LIVELY | P3Y 1N1 | 1103 | Pieds carrés | 40 | 0 | 11495.47 | kWh | [20 empty] | 339.6681 | 10.422 | 0
MEMORIAL PARK SERVICE DEPOT | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 164 DURHAM STREET | SUDBURY | P3E 3M7 | 2573.8 | Pieds carrés | 40 | 0 | 19514.04 | kWh | [20 empty] | 576.6009 | 7.5818 | 0
MINNOW LAKE EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 144 SECOND AVENUE SOUTH | SUDBURY | P3B 3L4 | 6624 | Pieds carrés | 168 | 0 | 90169.29 | kWh | 22563.95 | mètre cube | [18 empty] | 45324.3353 | 49.8149 | 0
MINNOW LAKE PLACE | Centres communautaires | 1127 BANCROFT DRIVE | SUDBURY | P3B 1R6 | 28289.4 | Pieds carrés | 40 | 0 | 178363.18 | kWh | 59343.14 | mètre cube | [18 empty] | 117466.018 | 28.599 | 0
MOONLIGHT BEACH - LIFEGUARD / WASHROOM BUILDING | Installations culturelles | 527 MOONLIGHT BEACH ROAD | SUDBURY | P3B 3W3 | 523.045 | Pieds carrés | 20 | 0 | 1355.82 | kWh | [20 empty] | 40.0618 | 2.5922 | 0
MOONLIGHT BEACH - MAIN BUILDING | Installations culturelles | 527 MOONLIGHT BEACH ROAD | SUDBURY | P3B 3W3 | 2762 | Pieds carrés | 40 | 0 | 15532.69 | kWh | [20 empty] | 458.9599 | 5.6237 | 0
NAUGHTON COMMUNITY CENTRE | Centres communautaires | 1955 REGIONAL ROAD 55 | NAUGHTON | P0M 2M0 | 17940 | Pieds carrés | 40 | 0 | 28060.06 | kWh | 29369.45 | mètre cube | [18 empty] | 56355.7938 | 18.9628 | 0
NAUGHTON DEPOT MAIN BUILDING | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 1425 REGIONAL ROAD 55 | NAUGHTON | P0M 2M0 | 1841 | Pieds carrés | 40 | 0 | 1928.3945 | kWh | [20 empty] | 56.9802 | 1.0475 | 0
NAUGHTON GARAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 1425 REGIONAL ROAD 55 | NAUGHTON | P0M 2M0 | 1642 | Pieds carrés | 40 | 0 | 1719.9478 | kWh | [20 empty] | 50.821 | 1.0475 | 0
NAUGHTON TRAIL CENTRE STORAGE BUILDING #2 | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 1 DENIS AVENUE | NAUGHTON | P0M 2M0 | 870 | Pieds carrés | 10 | 0 | 3798.68 | kWh | [20 empty] | 112.2434 | 4.3663 | 0
NEPAHWIN LAKE PARK- CHANGE ROOMS/ STORAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 1742 PARIS STREET | SUDBURY | P3E 5Y3 | 1644.1252 | Pieds carrés | 10 | 0 | 12857.11 | kWh | [20 empty] | 379.9019 | 7.82 | 0
NEW SUDBURY EMERGENCY SERVICES - LEON AVENUE FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 1190 LEON AVENUE | SUDBURY | P3A 3L4 | 6544 | Pieds carrés | 168 | 0 | 101427.82 | kWh | 23560.2 | mètre cube | [18 empty] | 47540.5395 | 53.7623 | 0
NICKEL DISTRICT POOL | Installations récréatives intérieures | 1940 HAWTHORNE DRIVE | SUDBURY | P3A 5K8 | 8763.4 | Pieds carrés | 40 | 0 | 55683.5568 | kWh | 3430.1586 | mètre cube | [18 empty] | 8130.4883 | 10.514 | 0
NORTHERN WATER SPORTS CENTRE | Centres communautaires | 206 RAMSEY LAKE ROAD | SUDBURY | P3E 5J1 | 16000 | Pieds carrés | 25 | 0 | 31654.04 | kWh | 10651.1 | mètre cube | [18 empty] | 21072.5708 | 9.0532 | 0
NURSE PRACTITIONERS CLINIC | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 623 MAIN ST | LIVELY | P3Y 1N1 | 1760 | Pieds carrés | 40 | 0 | 3243.39 | kWh | [20 empty] | 95.8357 | 1.8428 | 0
O'CONNOR PLAYGROUND | Bibliothèques publiques | 140 ST GEORGE STREET | SUDBURY | P3C 2W7 | 3120 | Pieds carrés | 20 | 0 | 15315.36 | kWh | 10460.92 | mètre cube | [18 empty] | 20230.2361 | 40.5422 | 0
OJA SPORTS COMPLEX- FIELDHOUSE | Installations récréatives intérieures | 30 PHIL STREET | NAUGHTON | P0M 2M0 | 2075 | Pieds carrés | 40 | 0 | 12976.79 | kWh | 4153.87 | mètre cube | [18 empty] | 8236.857 | 27.5293 | 0
ONAPING FALLS COMMUNITY CENTRE - LEVACK/ONAPING POOL & PUBLIC LIBRARY | Installations récréatives intérieures | 2 HILLSIDE AVENUE (48 PINE ST) | ONAPING | P0M 2R0 | 37369 | Pieds carrés | 40 | 0 | 211596.12 | kWh | 99773.73 | mètre cube | [18 empty] | 194887.15 | 34.0381 | 0
ONAPING FALLS MEDICAL AND DENTAL CENTRE | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 2 FIRST AVENUE (24 NICKEL ST) | LEVACK | P0M 2C0 | 3011 | Pieds carrés | 40 | 0 | 138814.65 | kWh | 16085.65 | mètre cube | [18 empty] | 34513.6595 | 102.8792 | 0
PERCY PARK FIELDHOUSE | Installations culturelles | 600 PERCY AVENUE | SUDBURY | P3B 2M2 | 1746 | Pieds carrés | 20 | 0 | 5998.8 | kWh | 4740.98 | mètre cube | [18 empty] | 9140.6773 | 32.2937 | 0
PIONEER MANOR GENERATOR BUILDING | Installations culturelles | 960 NOTRE DAME AVENUE | SUDBURY | P3A 2T4 | 600 | Pieds carrés | 168 | 0 | 7879.4294 | kWh | 963.747 | mètre cube | [18 empty] | 2054.9075 | 30.2032 | 0
PIONEER MANOR STORAGE GARAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 960 NOTRE DAME AVENUE | SUDBURY | P3A 2T4 | 550 | Pieds carrés | 20 | 0 | 7222.8103 | kWh | 883.4348 | mètre cube | [18 empty] | 1883.6653 | 30.2032 | 0
PIONEER MANOR | Installations culturelles | 960 NOTRE DAME AVENUE | SUDBURY | P3A 2T4 | 326657 | Pieds carrés | 168 | 0 | 4289784.6225 | kWh | 524691.1931 | mètre cube | [18 empty] | 1118749.8923 | 30.2032 | 0
PIONEER MANOR-PORTABLE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 960 NOTRE DAME AVENUE | SUDBURY | P3A 2T4 | 486 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6382.3378 | kWh | 780.6351 | mètre cube | [18 empty] | 1664.4751 | 30.2032 | 0
PLACE HURTUBISE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1966 LASALLE BOULEVARD | SUDBURY | P3A 2G5 | 1702 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6175.55 | kWh | 5298.9 | mètre cube | [18 empty] | 10200.7186 | 36.7163 | 0
PUBLIC LIBRARY COPPER CLIFF BRANCH | Bibliothèques publiques | 11 BALSAM STREET | COPPER CLIFF | P0M 1N0 | 4100 | Pieds carrés | 40 | 0 | 28017.49 | kWh | 10529.6 | mètre cube | [18 empty] | 20735.4069 | 34.1277 | 0
PUBLIC LIBRARY MACKENZIE MAIN BRANCH | Bibliothèques publiques | 74 MACKENZIE STREET | SUDBURY | P3C 4X8 | 37103.2022 | Pieds carrés | 40 | 0 | 271380.77 | kWh | 45139.1 | mètre cube | [18 empty] | 93359.9602 | 20.2438 | 0
PUBLIC LIBRARY NEW SUDBURY BRANCH | Bibliothèques publiques | 1346 LASALLE BOULEVARD | SUDBURY | P3A 1Z6 | 8953 | Pieds carrés | 40 | 0 | 111938.02 | kWh | 11879.47 | mètre cube | [18 empty] | 25767.1913 | 26.6045 | 0
PUBLIC WORKS DEPARTMENT - OPERATIONS DIVISION NORTH-WEST | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 101 RADISSON AVENUE | CHELMSFORD | P0M 1L0 | 15692 | Pieds carrés | 40 | 0 | 183525.4943 | kWh | 29351.4068 | mètre cube | [18 empty] | 60915.3735 | 31.5744 | 0
QUEEN'S ATHLETIC FIELDHOUSE | Installations culturelles | 30 CYPRESS STREET | SUDBURY | P3C 4G3 | 5240 | Pieds carrés | 20 | 0 | 217460.3369 | kWh | 3272.0338 | mètre cube | [18 empty] | 12611.7135 | 48.1364 | 0
QUEEN'S ATHLETIC-STORAGE | Installations culturelles | 30 CYPRESS STREET | SUDBURY | P3C 4G3 | 360 | Pieds carrés | 20 | 0 | 14940.0231 | kWh | 224.7962 | mètre cube | [18 empty] | 866.4536 | 48.1364 | 0
R.G. DOW POOL | Installations récréatives intérieures | 38 MARKET STREET (38 VETERANS ROAD) | COPPER CLIFF | P0M 1N0 | 10085 | Pieds carrés | 40 | 0 | 179484.02 | kWh | 107108.26 | mètre cube | [18 empty] | 207805.1621 | 130.67 | 0
RAMSEY LAKE/YATCH CLUB BOAT LAUNCH BUILDING | Installations culturelles | 190 RAMSEY LAKE ROAD | SUDBURY | P3E 5J1 | 1358.5758 | Pieds carrés | 20 | 0 | 46524.05 | kWh | [20 empty] | 1374.6926 | 34.2447 | 0
RAYMOND PLOURDE COMMUNITY CENTRE - ARENA & DAYCARE | Installations récréatives intérieures | 1919 HELENE STREET | VAL CARON | P3N 1B7 | 45316 | Pieds carrés | 40 | 0 | 648036.5 | kWh | 42836.41 | mètre cube | [18 empty] | 100135.8558 | 24.3466 | 0
RAYSIDE BALFOUR STORAGE GARAGE (NW) | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 101 RADISSON AVENUE | CHELMSFORD | P0M 1L0 | 3564 | Pieds carrés | 20 | 0 | 41682.6957 | kWh | 6666.3532 | mètre cube | [18 empty] | 13835.2276 | 31.5744 | 0
RAYSIDE BALFOUR YOUTH CENTRE (FIELDHOUSE) | Installations culturelles | 215 EDWARD AVENUE | CHELMSFORD | P0M 1L0 | 1927 | Pieds carrés | 20 | 0 | 27667.48 | kWh | 2807.97 | mètre cube | [18 empty] | 6126.3426 | 29.8443 | 0
RAYSIDE PARK SERVICE DEPOT | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 11 CHAMPLAIN STREET | AZILDA | P0M 1B0 | 2710 | Pieds carrés | 20 | 0 | 19604.48 | kWh | 11065.88 | mètre cube | [18 empty] | 21500.7247 | 50.6311 | 0
RED DEER LAKE EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 566 RED DEER LAKE ROAD NORTH | WAHNAPITAE | P0M 3C0 | 1650 | Pieds carrés | 40 | 0 | 8139.19 | kWh | [20 empty] | 240.4968 | 4.9328 | 0
RIDGECREST PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1437 ROY AVENUE | SUDBURY | P3A 2N9 | 2119 | Pieds carrés | 20 | 0 | 17946.22 | kWh | 2785.11 | mètre cube | [18 empty] | 5795.8791 | 22.4378 | 0
RIDGEMONT PLAYGROUND (FIELDHOUSE) | Installations culturelles | 3088 CLAUDE STREET | SUDBURY | P3B 3W3 | 1555.5 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6180.48 | kWh | 2452.37 | mètre cube | [18 empty] | 4819.1378 | 20.7288 | 0
RIVERDALE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 199 YORK STREET | SUDBURY | P3E 2A2 | 2074 | Pieds carrés | 20 | 0 | 12618.27 | kWh | 6749.63 | mètre cube | [18 empty] | 13133.8774 | 40.6711 | 0
ROBINSON PLAYGROUND (FIELDHOUSE) | Installations culturelles | 215 CRANBROOK CRESCENT | SUDBURY | P3E 2M2 | 1119 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6389.58 | kWh | 4192.12 | mètre cube | [18 empty] | 8114.5346 | 45.525 | 0
ROSEMARIE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1299 GARY AVENUE | SUDBURY | P3A 4E9 | 1166 | Pieds carrés | 20 | 0 | 5691.11 | kWh | 4053.01 | mètre cube | [18 empty] | 7830.8911 | 41.823 | 0
RUSSELL BEAUDRY OUTDOOR RINK BUILDING- FIELD HOUSE | Installations culturelles | 10 JUNIPER STREET | ONAPING | P0M 2R0 | 560 | Pieds carrés | 20 | 0 | 26000.16 | kWh | [20 empty] | 768.2527 | 46.4289 | 0
RYAN HEIGHTS PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 736 BRUCE AVENUE | SUDBURY | P3C 5S6 | 1452 | Pieds carrés | 20 | 0 | 11386.88 | kWh | 4798.96 | mètre cube | [18 empty] | 9409.5029 | 42.9677 | 0
SENATOR RHEAL BELISLE CULTURAL CENTRE | Installations culturelles | 2777 MAIN STREET | BLEZARD VALLEY | P0M 1E0 | 9513 | Pieds carrés | 30 | 0 | 119738.66 | kWh | [20 empty] | 3538.0379 | 12.5868 | 0
SIMON LAKE PARK FIELDHOUSE- (MULTI-USE BUILDING) | Installations culturelles | 263 SIMON LAKE DRIVE | NAUGHTON | P0M 2M0 | 1235 | Pieds carrés | 168 | 0 | 44582.09 | kWh | [20 empty] | 1317.3116 | 36.0989 | 0
SKEAD EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 20 MACLENNAN DRIVE | SKEAD | P0M 2Y0 | 2200 | Pieds carrés | 168 | 0 | 14225.12 | kWh | [20 empty] | 420.3238 | 6.466 | 0
SKEAD ROAD COMMUNITY CLUB PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 170 GORDON STREET | SKEAD | P0M 2Y0 | 1470.6214 | Pieds carrés | 20 | 0 | 57019.64 | kWh | [20 empty] | 1684.8163 | 38.7725 | 0
SOUTH END LIBRARY | Bibliothèques publiques | 1991 REGENT STREET S | SUDBURY | P3E 5V3 | 17000 | Pieds carrés | 40 | 0 | 139966.88 | kWh | 24657.48 | mètre cube | [18 empty] | 50753.8388 | 23.6483 | 0
ST CLAIR GAS PUMP AND STORAGE BUILDING | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 733 ST CLAIR STREET | SUDBURY | P3E 4G9 | 10656 | Pieds carrés | 40 | 0 | 86428.2477 | kWh | 29155.8224 | mètre cube | [18 empty] | 57676.5669 | 37.1894 | 0
ST CLAIR PUBLIC WORKS OFFICE/GARAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 733 ST CLAIR STREET | SUDBURY | P3E 4G9 | 32176 | Pieds carrés | 40 | 0 | 260971.7811 | kWh | 88036.5748 | mètre cube | [18 empty] | 174155.5195 | 37.1894 | 0
ST CLAIR PUBLIC WORKS STORAGE BUILDING | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 733 ST CLAIR STREET | SUDBURY | P3E 4G9 | 7696 | Pieds carrés | 40 | 0 | 62420.4011 | kWh | 21056.9828 | mètre cube | [18 empty] | 41655.2983 | 37.1894 | 0
ST. STANISLAUS CEMETERY WORKSHOP- MAINTENANCE/ STORAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 350 REGIONAL ROAD 35 | LIVELY | P3C 1G9 | 960 | Pieds carrés | 40 | 0 | 178 | kWh | [20 empty] | 5.2595 | 0.18542 | 0
SUDBURY AIRPORT ADMINISTRATION | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 2621 SKEAD ROAD | SKEAD | P0M 2Y0 | 7171 | Pieds carrés | 168 | 0 | 226621.4666 | kWh | 28361.0359 | mètre cube | [18 empty] | 60316.3514 | 73.635 | 0
SUDBURY AIRPORT ELECTRICAL BUILDING | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 2621 SKEAD ROAD | SKEAD | P0M 2Y0 | 1920 | Pieds carrés | 168 | 0 | 60676.7837 | kWh | 7593.528 | mètre cube | [18 empty] | 16149.4066 | 73.635 | 0
SUDBURY AIRPORT EQUIPMENT STORAGE BUILDING | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 2621 SKEAD ROAD | SKEAD | P0M 2Y0 | 3000 | Pieds carrés | 168 | 0 | 94807.4745 | kWh | 11864.8874 | mètre cube | [18 empty] | 25233.4478 | 73.635 | 0
SUDBURY AIRPORT GARAGE/FIRE STATION | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 2621 SKEAD ROAD | SKEAD | P0M 2Y0 | 18792 | Pieds carrés | 168 | 0 | 593874.0205 | kWh | 74321.6549 | mètre cube | [18 empty] | 158062.3171 | 73.635 | 0
SUDBURY AIRPORT HANGAR NEW SECTION | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 2621 SKEAD ROAD | SKEAD | P0M 2Y0 | 34000 | Pieds carrés | 168 | 0 | 33634.43 | kWh | [20 empty] | 993.8301 | 0.98925 | 0
SUDBURY AIRPORT TERMINAL | Installations culturelles | 2621 SKEAD ROAD | SKEAD | P0M 2Y0 | 29486 | Pieds carrés | 168 | 0 | 931831.0647 | kWh | 116616.0237 | mètre cube | [18 empty] | 248011.1474 | 73.635 | 0
SUDBURY COMMUNITY CENTRE/ ARENA | Installations récréatives intérieures | 230 ELGIN STREET | SUDBURY | P3E 2N6 | 88630 | Pieds carrés | 40 | 0 | 1861102.77 | kWh | [12 empty] | 5688.36 | Giga Joule | Non | 0 | 1166.76 | Giga Joule | Non | 0 | 395203.8147 | 39.9347 | 0
SUDBURY EMERGENCY SERVICES - VAN HORNE FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 193 VAN HORNE STREET | SUDBURY | P3E 1E6 | 17321 | Pieds carrés | 168 | 0 | 242391.92 | kWh | 41459.15 | mètre cube | [18 empty] | 85545.9848 | 39.4325 | 0
SUDBURY ROWING & CANOE CLUB | Installations culturelles | 541 ELIZABETH STREET | SUDBURY | P3E 2X7 | 4369.81 | Pieds carrés | 20 | 0 | 43423 | kWh | [20 empty] | 1283.0628 | 9.937 | 0
SUDBURY TRANSIT GARAGE #1 & 2 - LORNE ST | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 1160 LORNE STREET | SUDBURY | P3A 6C9 | 69577 | Pieds carrés | 80 | 0 | 2562962.75 | kWh | 1104632.46 | mètre cube | [18 empty] | 2164178.3773 | 205.5672 | 0
SUDBURY TRANSIT GARAGE-FROBISHER | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 1900 FROBISHER STREET (1700 KINGSWAY) | SUDBURY | P3B 0E4 | 57981 | Pieds carrés | 80 | 0 | 200578.78 | kWh | 89460.01 | mètre cube | [18 empty] | 175062.2121 | 19.8572 | 0
SUDBURY TRANSIT TERMINAL | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 9 ELM STREET | SUDBURY | P3C 1S9 | 7770 | Pieds carrés | 168 | 0 | 246765.48 | kWh | 40909.76 | mètre cube | [18 empty] | 84636.5232 | 87.715 | 0
SUDBURY WASTEWATER TREATMENT PLANT - MAIN BUILDING | Installations liées au traitement des eaux usées | 1271 KELLY LAKE ROAD | SUDBURY | P3E 5P5 | 0 | Pieds carrés | 168 | 18006.962 | 9179290.95 | kWh | 282277.07 | mètre cube | [18 empty] | 804910.339 | 0 | 676.3644
SUNNYSIDE PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 820 CEDAR AVENUE | VAL CARON | P3N 1G1 | 1771.875 | Pieds carrés | 20 | 0 | 6798.46 | kWh | 3914.55 | mètre cube | [18 empty] | 7601.8348 | 27.3165 | 0
TDS ANNEX | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 200 LARCH STREET | SUDBURY | P3E 5R1 | 17975 | Pieds carrés | 40 | 0 | 60321.48 | kWh | 14967.58 | mètre cube | [18 empty] | 30080.49 | 12.2055 | 0
TERRY FOX SPORTS COMPLEX | Installations culturelles | 17 LASALLE BOULEVARD | SUDBURY | P3A 6B1 | 5216.8125 | Pieds carrés | 40 | 0 | 143240.35 | kWh | [20 empty] | 4232.4659 | 27.4574 | 0
THERESA PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 155 CARMEN STREET | HANMER | P3P 1L7 | 361.62 | Pieds carrés | 20 | 0 | 4092.26 | kWh | 818.93 | mètre cube | [18 empty] | 1669.2093 | 35.3843 | 0
TOM DAVIES COMMUNITY CENTRE - ARENA & BANQUET HALL | Installations récréatives intérieures | 325 ANDERSON DRIVE | LIVELY | P3Y 1M8 | 237760 | Pieds carrés | 40 | 0 | 716792.04 | kWh | 83864.47 | mètre cube | [18 empty] | 179736.2025 | 6.7635 | 0
TOM DAVIES SQUARE COMPLEX (PROVINCIAL TOWER) | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 199 LARCH STREET | SUDBURY | P3E 5R1 | 190556 | Pieds carrés | 40 | 0 | 2291609.16 | kWh | 78954.83 | mètre cube | [18 empty] | 216986.6008 | 16.4294 | 0
TOM DAVIES SQUARE COMPLEX-POLICE | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 200 BRADY STREET | SUDBURY | P3A 5P3 | 222560 | Pieds carrés | 40 | 0 | 3907066.51 | kWh | 17362.02 | mètre cube | [10 empty] | 8067.6 | Giga Joule | Non | 0 |  |  |  |  | 626665.9346 | 28.4534 | 0
TWIN FORKS PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1475 GARY AVENUE | SUDBURY | P3A 4G5 | 2694 | Pieds carrés | 20 | 0 | 63664.64 | kWh | [20 empty] | 1881.1628 | 23.632 | 0
V.L.A. PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 26 O'NEIL STREET | LIVELY | P3Y 1E9 | 1145 | Pieds carrés | 20 | 0 | 2633.56 | kWh | 3447.46 | mètre cube | [18 empty] | 6595.6774 | 34.299 | 0
VAL CARON EMERGENCY SERVICES -FIRE STATION & POLICE | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 3064 LEDUC AVENUE | VAL CARON | P3N 1C7 | 8760 | Pieds carrés | 168 | 0 | 11612.35 | kWh | 15628.98 | mètre cube | [18 empty] | 29891.6933 | 20.2869 | 0
VAL THERESE EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 4200 HIGHWAY 69 NORTH | VAL THERESE | P3P 1A3 | 6400 | Pieds carrés | 168 | 0 | 87932.51 | kWh | 28773.51 | mètre cube | [18 empty] | 56998.2047 | 61.5205 | 0
VALLEY ACRES PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 1541 EAST STREET | VAL THERESE | P3P 1S6 | 378 | Pieds carrés | 20 | 0 | 4461.42 | kWh | 893.46 | mètre cube | [18 empty] | 1821.0256 | 36.9231 | 0
VALLEY EAST LIBRARY & CITIZEN SERVICE CENTRE | Bibliothèques publiques | 4100 ELMVIEW DRIVE | HANMER | P3P 1J7 | 10645 | Pieds carrés | 40 | 0 | 136579.1 | kWh | 18710.23 | mètre cube | [18 empty] | 39409.7053 | 31.5103 | 0
VALLEY EAST CEMETERY-STORAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 170 GRAVEL DRIVE | HANMER | P3P 1J3 | 800 | Pieds carrés | 40 | 0 | 31084.59 | kWh | [20 empty] | 918.4875 | 38.8557 | 0
VALLEY EAST PARK SERVICE DEPOT (AMBULANCE) | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 960 DOMINION DRIVE | HANMER | P3P 0A7 | 1998 | Pieds carrés | 168 | 0 | 16050.37 | kWh | 3478.31 | mètre cube | [18 empty] | 7050.4431 | 26.5351 | 0
VALLEY EAST PUBLIC WORKS GARAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 4614 DESMARAIS ROAD | VAL THERESE | P3P 1S3 | 8007 | Pieds carrés | 40 | 0 | 27927.1 | kWh | 20682.72 | mètre cube | [18 empty] | 39928.4988 | 30.9402 | 0
VALLEY EAST STP-CONTROL BUILDING | Installations liées au traitement des eaux usées | 1917 YORKSHIRE DRIVE | VAL CARON | P3N 1R9 | 0 | Pieds carrés | 168 | 1984.047 | 1303084.43 | kWh | 7121.86 | mètre cube | [18 empty] | 51968.3195 | 0 | 694.9301
VERMILLION EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 2214 VERMILLION LAKE ROAD | CHELMSFORD | P0M 1L0 | 1620 | Pieds carrés | 168 | 0 | 11303.06 | kWh | [20 empty] | 333.9828 | 6.9772 | 0
VERMILLION LAKE PARK- EMS HELIPORT | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 1985 VERMILLION LAKE ROAD | DOWLING | P0M 1R0 | 429 | Pieds carrés | 168 | 0 | 998.01 | kWh | [20 empty] | 29.4892 | 2.3264 | 0
VICTORY PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 496 FROOD ROAD | SUDBURY | P3C 4L4 | 1112 | Pieds carrés | 20 | 0 | 4132.12 | kWh | 2680.52 | mètre cube | [18 empty] | 5189.9594 | 29.3346 | 0
WAHNAPITAE EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 162 HILL STREET | WAHNAPITAE | P0M 3C0 | 2080 | Pieds carrés | 168 | 0 | 16462.95 | kWh | 2897.64 | mètre cube | [18 empty] | 5964.8037 | 22.7204 | 0
WALDEN CITIZEN SERVICES CENTRE/LIBRARY - EARL MUMFORD BRANCH | Bibliothèques publiques | 15 KIN DRIVE | LIVELY | P3Y 1J7 | 15576 | Pieds carrés | 40 | 0 | 145984.21 | kWh | 24521.51 | mètre cube | [18 empty] | 50674.5703 | 26.1038 | 0
WALDEN EMERGENCY SERVICES | Postes d'ambulances et bureaux et installations connexes | 25 BLACK LAKE ROAD | LIVELY | P3Y 1J3 | 1644 | Pieds carrés | 168 | 0 | 48479.7963 | kWh | 4096.848 | mètre cube | [18 empty] | 9178.0925 | 55.9733 | 0
WALDEN FIRE STATION | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 25 BLACK LAKE ROAD | LIVELY | P3Y 1J3 | 6576 | Pieds carrés | 168 | 0 | 193919.1852 | kWh | 16387.392 | mètre cube | [18 empty] | 36712.3699 | 55.9733 | 0
WALDEN PUBLIC WORKS GARAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 25 BLACK LAKE ROAD | LIVELY | P3Y 1J3 | 3015 | Pieds carrés | 40 | 0 | 88909.1155 | kWh | 7513.38 | mètre cube | [18 empty] | 16832.0856 | 55.9733 | 0
WALDEN PUBLIC WORKS OFFICE | Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | 25 BLACK LAKE ROAD | LIVELY | P3Y 1J3 | 6000 | Pieds carrés | 40 | 0 | 176933.5631 | kWh | 14952 | mètre cube | [18 empty] | 33496.6878 | 55.9733 | 0
WALDEN WASTEWATER TREATMENT PLANT - PROCESS | Installations liées au traitement des eaux usées | 1425 REGIONAL ROAD 55 | NAUGHTON | P0M 2M0 | 0 | Pieds carrés | 168 | 710.751 | 719919.22 | kWh | 7472.98 | mètre cube | [18 empty] | 35400.7909 | 0 | 1124.6419
WALDEN WEST LIBRARY/ DEN LOU PLAYGROUND (OLD SCHOOL) | Bibliothèques publiques | 26 DEN LOU ROAD | WORTHINGTON | P3Y 1L8 | 2728 | Pieds carrés | 25 | 0 | 6776.46 | kWh | [20 empty] | 200.2308 | 2.484 | 0
WANAPITEI WATER TREATMENT PLANT - MAIN BUILDING | Installations liées au traitement de l'eau | 49 HIGHWAY 17 EAST | WAHNAPITAE | P0M 3C0 | 0 | Pieds carrés | 168 | 9396.6412 | 4819579.85 | kWh | [20 empty] | 142408.9454 | 0 | 512.9045
WELCOME CENTRE HIGHWAY 17 EAST | Installations culturelles | 997 GARSON CONISTON ROAD | CONISTON | P0M 1M0 | 350 | Pieds carrés | 40 | 0 | 1400.01 | kWh | [20 empty] | 41.3675 | 4 | 0
WESTMOUNT/KIPLING PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 109 KIPLING COURT | SUDBURY | P3A 1B8 | 2613 | Pieds carrés | 20 | 0 | 22413.52 | kWh | 3945.26 | mètre cube | [18 empty] | 8121.2898 | 24.6241 | 0
WHITEFISH EMERGENCY SERVICES & COMMUNITY CENTRE | Centres communautaires | 4895 REGIONAL ROAD 55 | WHITEFISH | P0M 3E0 | 2238 | Pieds carrés | 40 | 0 | 21089.3567 | kWh | 8005.5846 | mètre cube | [18 empty] | 15758.7227 | 47.4401 | 0
WHITEFISH EMERGENCY SERVICES - FIRE STATION & COMMUNITY CENTRE | Postes d'incendie et bureaux et installations connexes | 4895 REGIONAL ROAD 55 | WHITEFISH | P0M 3E0 | 3357 | Pieds carrés | 168 | 0 | 31634.0351 | kWh | 12008.3769 | mètre cube | [18 empty] | 23638.0841 | 47.4401 | 0
WHITEFISH PLAYGROUND FIELDHOUSE | Installations culturelles | 25 PAUL STREET | WHITEFISH | P0M 3E0 | 936 | Pieds carrés | 20 | 0 | 2208.34 | kWh | 2030.97 | mètre cube | [18 empty] | 3905.0587 | 25.4199 | 0
WHITEFISH PUBLIC WORKS GARAGE | Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés | 4895 REGIONAL ROAD 55 | WHITEFISH | P0M 3E0 | 3249 | Pieds carrés | 40 | 0 | 30616.3182 | kWh | 11622.0484 | mètre cube | [18 empty] | 22877.6096 | 47.4401 | 0

## _lookup_ (hidden)
OperationType | FloorArea | Electricity | NaturalGas | FuelOil12 | FuelOil46 | Propane | Coal | Wood | DistrictHeating | DistrictCooling | Renewable
Bureaux administratifs et installations connexes, y compris les salles de réunion du conseil municipal | pieds carrés | kWh | mètre cube | litre | litre | litre | Tonne métrique | Tonne métrique | Tonne métrique | Giga Joule | oui
Bibliothèques publiques | mètres carrés |  | Giga Joule | [5 empty] | Giga Joule | KL d’eau refroidie | non
Installations culturelles |  |  | ekWh | [5 empty] | KL d’eau chaude
Installations récréatives intérieures
Centres communautaires
Galeries d'art
Installations des arts de la scène
Auditoriums
Centres de sports intérieurs
Patinoires intérieures
Piscines intérieures
Gymnases et terrains intérieurs pour le tennis, le basketball et d'autres sports
Postes d'ambulances et bureaux et installations connexes
Postes d'incendie et bureaux et installations connexes
Postes de police et bureaux et installations connexes
Installations d'entreposage où le matériel et les véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés
Stationnement intérieurs
Installations liées au traitement de l'eau
Installations liées au traitement des eaux usées
Installations liées au pompage de l'eau
Installations liées au pompage des eaux usées
l'éclairage des rues
Le logement social
Soins de longue durée
Autre